## E14 单位工程招标控制价汇总表
E.14：单位工程招标控制价汇总表
工程名称：岳阳港陵矶临港松阳湖铁路专用线新港站正式用电-10kV配电部分 标段： |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 工程内容 | 计费基础说明 | 费率 % | 金额 | 其中： 暂估价(元)
一 | 分部分项工程费 | 分部分项费用合计 |  | 937853.52 | 0
1 | 直接费 |  |  | 887986.53 | 0
1.1 | 人工费 |  |  | 95627.38 | 0
1.2 | 材料费 |  |  | 785075.42 | 0
1.2.1 | 其中:工程设备费/其他 | （详见附录C说明第2条规定计算） |  | 0 | 0
1.3 | 机械费 |  |  | 7283.73 | 0
2 | 管理费 |  | 32.16 | 30753.72 | 0
3 | 其他管理费 | （按附录C说明第2条规定计算） |  | 0 | 0
4 | 利润 |  | 20 | 19125.48 | 0
二 | 措施项目费 | 1+2+3 |  | 18323.63 | 0
1 | 单价措施项目费 | 单价措施项目费合计 |  | 5625.44 | 0
1.1 | 直接费 |  |  | 4757 | 0
1.1.1 | 人工费 |  |  | 1664.95 | 0
1.1.2 | 材料费 |  |  | 3092.05 | 0
1.1.3 | 机械费 |  |  | 0 | 0
1.2 | 管理费 |  | 32.16 | 535.45 | 0
1.3 | 利润 |  | 20 | 332.99 | 0
2 | 总价措施项目费 | （按E.20总价措施项目计价表计算） |  | 1509.57 | 0
3 | 绿色施工安全防护措施项目费 | （按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算） | 11.5 | 11188.62 | 0
3.1 | 其中安全生产费 | （按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算） | 10 | 9729.23 | 0
三 | 其他项目费 | （按E.23其他项目计价汇总表计算） |  | 112654.45 | 0
四 | 税前造价 | 一+二+三 |  | 1068831.6 | 0
五 | 销项税额 | 四 | 9 | 96194.84 | 0
六 | 优惠 | 四-二（3）-安全生产责任险、环境保护税-询价材料 | 15 | 52347.096
单位工程建安造价 |  | 四+五-六 | 0 | 1112679.344 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0

## E183 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表（分部+子目
E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称：岳阳港陵矶临港松阳湖铁路专用线新港站正式用电-10kV配电部分 标段： | [6 empty] | 第1页 共4页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 项 目 特 征 描 述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
|  | 分部分项工程费 |  |  | 0 | 0 | 937853.52 | 0
1 | 030402018001 | 10kV高压一进四出环网柜(带计量，带保护) | 1.名称:10kV高压一进四出环网柜; 2.组合形式:一进四出（含计量柜、DTU柜）; | 台 | 1 | 203732.63 | 203732.63 | 0 | 203732.63
1.1 | C4-123 | 组合型成套箱式变电站安装 带高压开关柜（变压器容量kV·A以下） 1000 |  | 台 | 1 | 203732.63 | 203732.63 | 0
2 | 030408001001 | 电力电缆ZC-YJV22-8.7/15KV-3*95mm2 |  | m | 820 | 252 | 206640 | 0 | 206640
2.1 | C4-758换 | 铜芯电力电缆敷设 电缆（截面mm2以下） 120~3 |  | 100m | 8.2 | 25200.1 | 206640.82 | 0
3 | 030408001001 | 电力电缆ZC-YJV22-8.7/15KV-3*70mm2 |  | m | 790 | 220.61 | 174281.9 | 0 | 174281.9
3.1 | C4-757 | 铜芯电力电缆敷设 电缆（截面mm2以下） 70 |  | 100m | 7.9 | 22061.07 | 174282.45 | 0
4 | 030408006001 | 10kV电缆终端头 三芯铜芯3*95 户外 冷缩 |  | 个 | 1 | 873.13 | 873.13 | 0 | 873.13
4.1 | C4-807 | 户外电力电缆终端头制作、安装 10kV以下热缩式终端头（截面mm2以下） 120 |  | 个 | 1 | 873.13 | 873.13 | 0
5 | 030408006001 | 10kV电缆终端头 三芯铜芯3*95 户内 冷缩 |  | 个 | 1 | 618.58 | 618.58 | 0 | 618.58
| 本页合计 | [5 empty] | 586146.24 | 0
[7 empty] | 0 | 0
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。 |  | 0 | 0
|  |  | 投标人: |  |  | (盖章)
|  |  | 法定代表人或委托代理人: |  |  | (签章或盖章)
E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称：岳阳港陵矶临港松阳湖铁路专用线新港站正式用电-10kV配电部分 标段： | [6 empty] | 第2页 共4页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 项 目 特 征 描 述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
5.1 | C4-803 | 10kV以下终端头户内热缩式电力电缆终端头制作、安装（截面mm2以下） 120 |  | 个 | 1 | 618.58 | 618.58 | 0
6 | 030408006001 | 10kV电缆终端头 三芯铜芯3*70 户内 冷缩 |  | 个 | 6 | 587.71 | 3526.26 | 0 | 3526.26
6.1 | C4-803换 | 10kV以下终端头户内热缩式电力电缆终端头制作、安装（截面mm2以下） 120~ 换:铜接线端子 DT-70mm2 |  | 个 | 6 | 587.71 | 3526.26 | 0
7 | 030402002001 | 户外柱上断路器 630A |  | 台 | 1 | 25995.87 | 25995.87 | 0 | 25995.87
7.1 | C4-1048换 | 杆上变配电设备安装 油开关~ 换:断路器台架 |  | 台 | 1 | 25995.87 | 25995.87 | 0
8 | 030404002001 | 专变高压计量装置 三相三线智能表0.2S级 |  | 台 | 1 | 487.27 | 487.27 | 0 | 487.27
8.1 | C4-137换 | 电能表集中采集系统安装调试 三相电度表 安装~ 换:专变高压计量装置 三相三线智能表0.2S级 |  | 块 | 1 | 487.27 | 487.27 | 0
9 | 030402008001 | 电流互感器 100/5 0.2S级 |  | 台 | 1 | 475.21 | 475.21 | 0 | 475.21
9.1 | C4-66换 | 电流互感器安装 户外式~ 换:电流互感器 100/5 0.2S级 |  | 台 | 1 | 475.21 | 475.21 | 0
| 本页合计 | [5 empty] | 30484.61 | 0
[7 empty] | 0 | 0
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。 |  | 0 | 0
|  |  | 投标人: |  |  | (盖章)
|  |  | 法定代表人或委托代理人: |  |  | (签章或盖章)
E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称：岳阳港陵矶临港松阳湖铁路专用线新港站正式用电-10kV配电部分 标段： | [6 empty] | 第3页 共4页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 项 目 特 征 描 述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
10 | 030404002001 | 专变用电信息采集终端 |  | 台 | 1 | 13968.68 | 13968.68 | 0 | 13968.68
10.1 | C4-141 | 抄表采集系统安装调试 电表采集器 安装 |  | 台 | 1 | 13851.65 | 13851.65 | 0
10.2 | C4-142 | 抄表采集系统安装调试 电表采集器 调试 |  | 台 | 1 | 117.03 | 117.03 | 0
11 | 030408003001 | 电缆保护管CPVC-167*6 |  | m | 4180 | 68.42 | 285995.6 | 0 | 285995.6
11.1 | C4-1387换 | 塑料管埋地(承插胶圈接口) 公称直径（mm以内) 200~ 换:电缆保护管 CPVC-167*6 |  | 100m | 41.8 | 6842.25 | 286006.05 | 0
12 | 030408010001 | 防火堵料 |  | kg | 50 | 12.63 | 631.5 | 0 | 631.5
12.1 | C4-744换 | 电缆防火堵料安装~ 换:防火堵料 |  | t | 0.05 | 12632.04 | 631.6 | 0
13 | 030408010001 | 防火涂料 |  | kg | 50 | 69.14 | 3457 | 0 | 3457
13.1 | C4-746换 | 电缆防火涂料安装~ 换:防火涂料 |  | 10kg | 5 | 691.44 | 3457.2 | 0
14 | 030414015001 | 电缆试验 |  | 次 | 2 | 1256.39 | 2512.78 | 0 | 2512.78
14.1 | C4-1187 | 电缆试验 泄漏试验 |  | 根次 | 2 | 197.56 | 395.12 | 0
14.2 | C4-1186 | 电缆试验 故障点测试10个 |  | 点 | 2 | 1058.83 | 2117.66 | 0
15 | 030409001001 | 接地极L50x5x2500 |  | 根 | 4 | 603.29 | 2413.16 | 0 | 2413.16
| 本页合计 | [5 empty] | 308978.72 | 0
[7 empty] | 0 | 0
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。 |  | 0 | 0
|  |  | 投标人: |  |  | (盖章)
|  |  | 法定代表人或委托代理人: |  |  | (签章或盖章)
E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称：岳阳港陵矶临港松阳湖铁路专用线新港站正式用电-10kV配电部分 标段： | [6 empty] | 第4页 共4页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 项 目 特 征 描 述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
15.1 | C4-893换 | 角钢接地极制作、安装 普通土~ 换:镀锌角钢 ∠50*50*5*2500 |  | 根 | 4 | 603.29 | 2413.16 | 0
16 | 030409002001 | 接地母线-50x5 |  | m | 40 | 46.34 | 1853.6 | 0 | 1853.6
16.1 | C4-900换 | 户外接地母线敷设（截面mm2以内） 200~ 换:-50x5热镀锌扁钢 |  | 10m | 4 | 463.42 | 1853.68 | 0
17 | 030414002001 | 送配电装置系统 10kV以下交流供电 断路器 | 1.电压等级（kV）:10kV; 2.类型:断路器; | 系统 | 6 | 1520.97 | 9125.82 | 0 | 9125.82
17.1 | C4-1063 | 送配电装置系统调试 10kV以下交流供电 断路器 |  | 系统 | 6 | 1520.97 | 9125.82 | 0
18 | 030414008001 | 母线系统调试 | 1.电压等级（kV）:10KV; 2.名称:母线系统调试; | 段 | 1 | 865.88 | 865.88 | 0 | 865.88
18.1 | C4-1093 | 母线系统调试 （kV以下） 10 |  | 段 | 1 | 865.88 | 865.88 | 0
19 | 030414011001 | 接地装置 |  | 系统 | 1 | 398.65 | 398.65 | 0 | 398.65
19.1 | C4-1098 | 接地网调试 |  | 系统 | 1 | 398.65 | 398.65 | 0
20 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 | 5625.44 | 5625.44 | 0 | 5625.44
20.1 | AZZJF4-01 | 第四册：脚手架搭拆费（10KV以下架空线路、装饰灯具及路灯不计） |  | 项 | 1 | 5625.44 | 5625.44 | 0
[7 empty] | 0 | 0
| 本页合计 | [5 empty] | 17869.39 | 0 | 5625.44
| 合 计 | [5 empty] | 943478.96 | 0
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。 |  | 0 | 0
|  |  | 投标人: |  |  | (盖章)
|  |  | 法定代表人或委托代理人: |  |  | (签章或盖章)

## E183 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表（清单）
E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称：岳阳港陵矶临港松阳湖铁路专用线新港站正式用电-10kV配电部分 标段： | [6 empty] | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 项 目 特 征 描 述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
|  | 分部分项工程费 |  |  | 0 | 0 | 937853.52 | 0
1 | 030402018001 | 10kV高压一进四出环网柜(带计量，带保护) | 1.名称:10kV高压一进四出环网柜; 2.组合形式:一进四出（含计量柜、DTU柜）; | 台 | 1 | 203732.63 | 203732.63 | 0 | 203732.63
2 | 030408001001 | 电力电缆ZC-YJV22-8.7/15KV-3*95mm2 |  | m | 820 | 252 | 206640 | 0 | 206640
3 | 030408001001 | 电力电缆ZC-YJV22-8.7/15KV-3*70mm2 |  | m | 790 | 220.61 | 174281.9 | 0 | 174281.9
4 | 030408006001 | 10kV电缆终端头 三芯铜芯3*95 户外 冷缩 |  | 个 | 1 | 873.13 | 873.13 | 0 | 873.13
5 | 030408006001 | 10kV电缆终端头 三芯铜芯3*95 户内 冷缩 |  | 个 | 1 | 618.58 | 618.58 | 0 | 618.58
6 | 030408006001 | 10kV电缆终端头 三芯铜芯3*70 户内 冷缩 |  | 个 | 6 | 587.71 | 3526.26 | 0 | 3526.26
7 | 030402002001 | 户外柱上断路器 630A |  | 台 | 1 | 25995.87 | 25995.87 | 0 | 25995.87
8 | 030404002001 | 专变高压计量装置 三相三线智能表0.2S级 |  | 台 | 1 | 487.27 | 487.27 | 0 | 487.27
9 | 030402008001 | 电流互感器 100/5 0.2S级 |  | 台 | 1 | 475.21 | 475.21 | 0 | 475.21
10 | 030404002001 | 专变用电信息采集终端 |  | 台 | 1 | 13968.68 | 13968.68 | 0 | 13968.68
11 | 030408003001 | 电缆保护管CPVC-167*6 |  | m | 4180 | 68.42 | 285995.6 | 0 | 285995.6
12 | 030408010001 | 防火堵料 |  | kg | 50 | 12.63 | 631.5 | 0 | 631.5
| 本页合计 |  |  |  | 0 | 0 | 917226.63 | 0
[7 empty] | 0 | 0
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。 | [6 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称：岳阳港陵矶临港松阳湖铁路专用线新港站正式用电-10kV配电部分 标段： | [6 empty] | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 项 目 特 征 描 述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
13 | 030408010001 | 防火涂料 |  | kg | 50 | 69.14 | 3457 | 0 | 3457
14 | 030414015001 | 电缆试验 |  | 次 | 2 | 1256.39 | 2512.78 | 0 | 2512.78
15 | 030409001001 | 接地极L50x5x2500 |  | 根 | 4 | 603.29 | 2413.16 | 0 | 2413.16
16 | 030409002001 | 接地母线-50x5 |  | m | 40 | 46.34 | 1853.6 | 0 | 1853.6
17 | 030414002001 | 送配电装置系统 10kV以下交流供电 断路器 | 1.电压等级（kV）:10kV; 2.类型:断路器; | 系统 | 6 | 1520.97 | 9125.82 | 0 | 9125.82
18 | 030414008001 | 母线系统调试 | 1.电压等级（kV）:10KV; 2.名称:母线系统调试; | 段 | 1 | 865.88 | 865.88 | 0 | 865.88
19 | 030414011001 | 接地装置 |  | 系统 | 1 | 398.65 | 398.65 | 0 | 398.65
20 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 | 5625.44 | 5625.44 | 0 | 5625.44
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| 本页合计 |  |  |  | 0 | 0 | 26252.33 | 0 | 5625.44
| 合 计 | [5 empty] | 943478.96 | 0
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。 | [6 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0

## E20 总价措施项目清单计费表
E.20： 总价措施项目清单计费表
工程名称：岳阳港陵矶临港松阳湖铁路专用线新港站正式用电-10kV配电部分 标段： | [5 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费 率(%) | 金 额(元) | 备注
1 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费 | 分部分项工程费+单价措施费 |  | 0.16 | 1509.57
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1509.57
注：按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
|  |  |  | 投标人: |  | (盖章)
|  |  |  | 法定代表人或委托代理人: |  | (签章或盖章)
|  |  |  | 0 | 0 | (签字并盖造价工程师执业专业章)
|  |  |  | 0 | 0 | 2021-03-14

## E21 绿色施工安全防护措施项目费计价表（招投标）
E.21：绿色施工安全防护措施项目费计价表（招投标）
工程名称:岳阳港陵矶临港松阳湖铁路专用线新港站正式用电-10kV配电部分 标段: |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 工程内容 | 计费基数 | 费率(%) | 金额 （元） | 备注
一 | 绿色施工安全防护措施项目费 | 人工费 | 11.5 | 11188.62 | 按附录C说明及表4相应总费率标准计算
其中： | 安全生产费 | 人工费 | 10 | 9729.23 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
注：安装工程取费基数按人工费，其他工程取费基数按直接费（不含其他管理费的计费基数。详附录C说明）计算。 |  |  |  | 0 | 0

## E24 暂列金额明细表
E.24：暂列金额明细表
工程名称：岳阳港陵矶临港松阳湖铁路专用线新港站正式用电-10kV配电部分 标段： |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 停电搭火费 | 元 | 35000
2 | 高压表计 | 元 | 21200
3 | 不可预见费 | 元 | 46892.68
4 |  |  | 0
5 |  |  | 0
6 |  |  | 0
7 |  |  | 0
8 |  |  | 0
9 |  |  | 0
10 |  |  | 0
0
合计 |  |  | 103092.68
注：此表由招标人填写,如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。 |  |  | 0

## E23 其他项目清单与计价汇总表
E.23：其他项目清单与计价汇总表
工程名称：岳阳港陵矶临港松阳湖铁路专用线新港站正式用电-10kV配电部分 标段： |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计费基础/单价 | 费率/数量 | 合计金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 |  |  | 103092.68 | 明细详见E.24表
2 | 暂估价 |  |  | 0
2.1 | 材料（工程设备）暂估价 |  |  | 0 | 明细详见E.25表
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  | 0 | 明细详见E.26表
2.3 | 分部分项工程暂估价 |  |  | 0 | 按招标文件规定或合同约定明细详见E.26表
3 | 计日工 |  |  | 0 | 明细详见E.27表
4 | 总承包服务费 |  |  | 0 | 明细详见E.28表
5 | 优质工程增加费 |  |  | 0 | 明细详见E.29表
6 | 安全责任险、环境保护税 |  | 1 | 9561.77 | 明细详见E.29表
7 | 提前竣工措施增加费 |  |  | 0 | 明细详见E.29表
8 | 索赔签证 |  |  | 0 | 明细详见E.30表
9 | 其他项目费合计 | 0 | 0 | 112654.45 | 0
|  | 0 | 0 |  | 0
注：材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
| 投标人: |  |  | (盖章)
| 法定代表人或委托代理人: |  |  | (签章或盖章)
| 注册造价工程师: |  |  | 0 | 0
| 编制时间: |  |  | 0 | 0

## E26 专业工程分部分项工程暂估价及结算价表
E.26：专业工程/分部分项工程 暂估价及结算价表
工程名称：岳阳港陵矶临港松阳湖铁路专用线新港站正式用电-10kV配电部分 标段： |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 结算金额(元) | 差额±(元) | 备注
| 专业工程暂估价 |  | 0 | 0 | 0 |  | 招标控制价
1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 招标控制价
2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 招标控制价
3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 招标控制价
4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 招标控制价
5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 招标控制价
6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 招标控制价
7 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 招标控制价
8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 招标控制价
9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 招标控制价
10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 招标控制价
| 分部分项工程暂估价 |  | 0 | 0 | 0 |  | 招标控制价
1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 招标控制价
2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 招标控制价
3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 招标控制价
4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 招标控制价
5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 招标控制价
6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 招标控制价
7 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 招标控制价
8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 招标控制价
9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 招标控制价
10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 招标控制价
合 计 |  |  | 0 | 0 | 0
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。 |  |  | 0 | 0 | 0

## E40 人工、材料、机械汇总表
E.40：人工、材料、机械汇总表
工程名称：岳阳港陵矶临港松阳湖铁路专用线新港站正式用电-10kV配电部分 标段： | [6 empty] | 第1页、共5页
序号 | 编码 | 名称(材料、机械规格型号) | 单位 | 数量 | 单价 (元) |  | 合价(元) | 备注
1 | AZCSRGF | 安装措施人工费 | 元 | 1664.948 | 1 | 0 | 1664.95
2 | H00001 | 人工费 | 元 | 95627.374 | 1 | 0 | 95627.37
3 | 01090300001 | 镀锌圆钢 Φ10-14 | kg | 4.02 | 5.4 | 0 | 21.71
4 | 01130300001 | 镀锌扁钢 25×4 | kg | 4 | 4.72 | 0 | 18.88
5 | 01130300003 | 镀锌扁钢 60×6 | kg | 154.8 | 4.72 | 0 | 730.66
6 | 01292500004 | 钢板垫板 δ4mm | kg | 23 | 3.89 | 0 | 89.47
7 | 02010100002 | 橡胶板 1mm-3mm | kg | 2.524 | 3.6 | 0 | 9.09
8 | 02190300005 | 尼龙扎带 | 个 | 22 | 0.44 | 0 | 9.68
9 | 02230900001 | 相色带 20mm×20m | 卷 | 0.746 | 3.19 | 0 | 2.38
10 | 02270300002 | 白布 宽900mm | m2 | 1 | 4.14 | 0 | 4.14
11 | 03010500005 | 半圆头镀锌螺栓带帽带垫 M2-5×15-50 | 套 | 4 | 0.16 | 0 | 0.64
12 | 03010500062 | 镀锌精制螺栓 M8×100以内 2平 1弹垫 | 套 | 333.907 | 0.48 | 0 | 160.28
13 | 03010500064 | 镀锌精制螺栓 M10×100以内 2平 1弹垫 | 套 | 26.24 | 0.54 | 0 | 14.17
14 | 03010500065 | 镀锌精制螺栓 M12×100以内 2平 1弹垫 | 套 | 26.24 | 0.96 | 0 | 25.19
15 | 03010500068 | 镀锌精制螺栓 M14×100以内 2平 1弹垫 | 套 | 3.2 | 1.37 | 0 | 4.38
16 | 03010500069 | 镀锌精制螺栓 M16×100以内 2平 1弹垫 | 套 | 4.1 | 1.43 | 0 | 5.86
17 | 03010500072 | 镀锌精制螺栓 M16×250以内 2平 1弹垫 | 套 | 4.8 | 2.81 | 0 | 13.49
18 | 03110700009 | 铁砂布 0#-2# | 张 | 52.66 | 0.83 | 0 | 43.71
19 | 03130100021 | 低碳钢焊条 J422 Φ3.2 | kg | 1.55 | 6.02 | 0 | 9.33
20 | 03130200010 | 焊锡丝 综合 | kg | 3.35 | 22.12 | 0 | 74.1
21 | 03130400003 | 焊锡膏 50g/瓶 | kg | 0.67 | 42.79 | 0 | 28.67
22 | 03130600003 | 钻头 Φ6-13 | 个 | 2 | 6.12 | 0 | 12.24
23 | 03130600011 | 合金钢钻头 Φ10 | 个 | 1.528 | 9.25 | 0 | 14.13
| 本页小计 |  | 元 |  | 0 | 0 | 98584.52
|  |  | 元 |  | 0 | 0 | 0
注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 投标人: |  |  | (盖章) | 0
|  |  | 法定代表人或委托代理人: |  |  | (签章或盖章)
|  |  | 注册造价工程师: |  |  | (签字并盖造价工程师执业专业章)
|  | 0 | 0 |  |  | 2021-03-14
E.40：人工、材料、机械汇总表
工程名称：岳阳港陵矶临港松阳湖铁路专用线新港站正式用电-10kV配电部分 标段： | [6 empty] | 第2页、共5页
序号 | 编码 | 名称(材料、机械规格型号) | 单位 | 数量 | 单价 (元) |  | 合价(元) | 备注
24 | 03130600020 | 冲击钻头 Φ10 | 个 | 0.5 | 6.2 | 0 | 3.1
25 | 03130700003 | 钢锯条 | 条 | 94.6 | 0.71 | 0 | 67.17
26 | 03210700001 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.3 | 5.35 | 0 | 1.61
27 | 03210700017 | 镀锌铁丝 Φ1.4-2.5 | kg | 4.594 | 5.35 | 0 | 24.58
28 | 03210900019 | 铁绑线 Φ2 | m | 2.8 | 0.23 | 0 | 0.64
29 | 05030400002 | 板方材 | m3 | 0.008 | 1637.17 | 0 | 13.1
30 | 12410100001 | 塑料扁形标志牌 100×150 | 个 | 66.472 | 4.39 | 0 | 291.81
31 | 12410100002 | 铅标志牌 100×150 δ=1 | 个 | 2 | 9.12 | 0 | 18.24
32 | 13011300004 | 调和漆 | kg | 1.3 | 13.64 | 0 | 17.73
33 | 13050300002 | 醇酸防锈漆 红丹 | kg | 1.1 | 12.43 | 0 | 13.67
34 | 13050500005 | 沥青漆 | kg | 0.12 | 8.04 | 0 | 0.96
35 | 14030100001 | 汽油 | kg | 19.784 | 7.34 | 0 | 145.21
36 | 14050300001 | 变压器油 | kg | 1.2 | 15.58 | 0 | 18.7
37 | 14311500001 | 丙酮 | kg | 5.6 | 6.6 | 0 | 36.96
38 | 14430300018 | 自粘性橡胶绝缘胶带 20mm×5m | 卷 | 10.18 | 6.6 | 0 | 67.19
39 | 18250100009 | 镀锌固定卡子 3×80 | 套 | 16.48 | 1.03 | 0 | 16.97
40 | 28010300016 | 镀锌软铜绞线 TJRX-15/16 | kg | 2.115 | 42.48 | 0 | 89.85
41 | 29062100013 | 镀锌电缆固定卡子 3×35 | 个 | 243.338 | 3.11 | 0 | 756.78
42 | 29090100010 | 铜接线端子 DT-16mm2 | 个 | 8.16 | 1.65 | 0 | 13.46
43 | 29090100015 | 铜接线端子 DT-120mm2 | 个 | 6.12 | 9.35 | 0 | 57.22
44 | 29090100015~1 | 铜接线端子 DT-70mm2 | 个 | 18.36 | 7.26 | 0 | 133.29
45 | 34011900002 | 电力复合脂 一级 | kg | 0.85 | 19.47 | 0 | 16.55
46 | 34110100002 | 水 | t | 0.01 | 3.2 | 0 | 0.03
47 | 88010500001 | 其他材料费 | 元 | 58.673 | 1 | 0 | 58.67
48 | 88010500003 | 校验材料费 | 元 | 98.82 | 1 | 0 | 98.82
49 | AZCSCLF | 安装措施材料费 | 元 | 3092.046 | 1 | 0 | 3092.05
50 | WJJ011305~1 | -50x5热镀锌扁钢 | m | 40.92 | 11.474 | 0 | 469.52
51 | WJJ012102~2 | 镀锌角钢 ∠50*50*5*2500 | 根 | 37.7 | 55 | 0 | 2073.5
| 本页小计 |  | 元 |  | 0 | 0 | 7597.39
|  |  | 元 |  | 0 | 0 | 0
注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 投标人: |  |  | (盖章) | 0
|  |  | 法定代表人或委托代理人: |  |  | (签章或盖章)
|  |  | 注册造价工程师: |  |  | (签字并盖造价工程师执业专业章)
|  | 0 | 0 |  |  | 2021-03-14
E.40：人工、材料、机械汇总表
工程名称：岳阳港陵矶临港松阳湖铁路专用线新港站正式用电-10kV配电部分 标段： | [6 empty] | 第3页、共5页
序号 | 编码 | 名称(材料、机械规格型号) | 单位 | 数量 | 单价 (元) |  | 合价(元) | 备注
52 | WJJ091501~2 | 防火堵料 | t | 0.054 | 3500 | 0 | 189
53 | WJJ130502~2 | 防火涂料 | kg | 54 | 25 | 0 | 1350
54 | WJJ172574~3 | 电缆保护管 CPVC-167*6 | m | 4305.4 | 42.019 | 0 | 180908.6
55 | ZC102~1 | 断路器台架 | 套 | 1 | 210 | 0 | 210
56 | ZC7732453~3 | 专变高压计量装置 三相三线智能表0.2S级 | 块 | 1 | 353 | 0 | 353
57 | ZC8001231~3 | 电流互感器 100/5 0.2S级 | 台 | 1 | 260 | 0 | 260
58 | WJJ281107~2 | 电力电缆ZC-YJV22-8.7/15KV-3*95mm2 | m | 828.2 | 235.09 | 0 | 194701.54
59 | WJJ281107~3 | 电力电缆ZC-YJV22-8.7/15KV-3*70mm2 | m | 797.9 | 201.4 | 0 | 160697.06
60 | WJJ291104~3 | 10kV户外电缆终头 冷缩 3*95 | 套 | 1.02 | 361 | 0 | 368.22
61 | WJJ291104~7 | 10KV电缆户内终端头 冷缩3*95 | 套 | 1.02 | 334 | 0 | 340.68
62 | WJJ291104~8 | 10KV电缆终端 3*70 户内终端 冷缩 | 套 | 6.12 | 310 | 0 | 1897.2
63 | ZC101 | 户外柱上断路器 630A | 台 | 1 | 25000 | 0 | 25000
64 | ZC3068239~1 | 专变用电信息采集终端 | 台 | 1 | 13800 | 0 | 13800
65 | ZC3572578~1 | 10kV高压一进四出环网柜(带计量，带保护) | 台 | 1 | 199203.187 | 0 | 199203.19
66 | J3-18 | 汽车式起重机 提升质量(t) 5 大型 | 台班 | 1.551 | 711.02 | 0 | 1102.79
67 | J4-4 | 载重汽车 装载质量(t) 5 中型 | 台班 | 9.8 | 481.47 | 0 | 4718.41
68 | J9-1 | 交流弧焊机 容量(kV·A) 21 小型 | 台班 | 1.19 | 65.46 | 0 | 77.9
69 | Y8-2 | 笔记本电脑 配置∶CPU主频3.3GHz,内存4GB,硬盘1T,独立显卡 | 台班 | 0.187 | 9.43 | 0 | 1.76
70 | Y9-1 | 数字高压表 精度∶AC1.5%,DC1.5% | 台班 | 2 | 11.17 | 0 | 22.34
71 | Y9-4 | 手持式万用表 50000计数,真有效值,PC接口 | 台班 | 5.2 | 6.33 | 0 | 32.92
| 本页小计 |  | 元 |  | 0 | 0 | 785234.6
|  |  | 元 |  | 0 | 0 | 0
注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 投标人: |  |  | (盖章) | 0
|  |  | 法定代表人或委托代理人: |  |  | (签章或盖章)
|  |  | 注册造价工程师: |  |  | (签字并盖造价工程师执业专业章)
|  | 0 | 0 |  |  | 2021-03-14
E.40：人工、材料、机械汇总表
工程名称：岳阳港陵矶临港松阳湖铁路专用线新港站正式用电-10kV配电部分 标段： | [6 empty] | 第4页、共5页
序号 | 编码 | 名称(材料、机械规格型号) | 单位 | 数量 | 单价 (元) |  | 合价(元) | 备注
72 | Y9-9 | 高压整流硅堆滤波器 | 台班 | 2.4 | 9.89 | 0 | 23.74
73 | Y10-2 | LCR电桥 量程∶12Hz-200kHz,精度∶±0.05% | 台班 | 2.8 | 27.4 | 0 | 76.72
74 | Y10-4 | 接地电阻测试仪 量程∶0.001Ω-299.9kΩ | 台班 | 1 | 53.45 | 0 | 53.45
75 | Y10-7 | 高压绝缘电阻测试仪 量程∶0.05-50Ω,1-100mΩ,1000V | 台班 | 5.91 | 37.05 | 0 | 218.97
76 | Y12-4 | 真空断路器测试仪 量程∶10-60kV | 台班 | 1.2 | 79.74 | 0 | 95.69
77 | Y12-5 | 电感电容测试仪 电容∶2-2000μF,电感∶5-500mH | 台班 | 0.2 | 5.13 | 0 | 1.03
78 | Y12-8 | 电能校验仪 电流∶AC∶6×(0-12.5)A,3×(0-25)A,1×(0-75)A,DC∶±75A,电压∶AC∶4×(0-300)V,3×(0-300)V,1×(0-600)V,DC∶4×(0-±300)V | 台班 | 2.6 | 31.74 | 0 | 82.52
79 | Y12-9 | 2000A大电流发生器 量程∶输出电流∶串联2000A,并联4000A,精度∶±0.5% | 台班 | 1.8 | 28.58 | 0 | 51.44
80 | Y12-12 | 微机继电保护测试仪 量程∶0.1ms-9999s,精度∶0.1ms | 台班 | 2.8 | 68.95 | 0 | 193.06
81 | Y12-16 | YDQ充气式试验变压器 量程∶1-500kV·A,空载电流∶<7%,阻抗电压∶<8% | 台班 | 2.4 | 52.61 | 0 | 126.26
82 | Y12-20 | 现场测试仪PLT301A 综合测试 | 台班 | 0.187 | 48.33 | 0 | 9.04
83 | Y15-1 | 智能型光导抗干扰介损测量仪 介损∶0-50%,分辨率0.0001,电容∶Cx≤60000pF,分辨率0.1pF | 台班 | 1.2 | 36.11 | 0 | 43.33
84 | Y27-2 | 直流高压发生器 ZGF-200 | 台班 | 2 | 35.59 | 0 | 71.18
85 | Y28-3 | 各量程电压电流表 各量程均可测交流、直流 | 台班 | 3.3 | 20.29 | 0 | 66.96
86 | Y31-2 | 网络测试仪 测试100M以太网的性能,精度∶±1.0% | 台班 | 0.093 | 141.57 | 0 | 13.17
| 本页小计 |  | 元 |  | 0 | 0 | 1126.55
|  |  | 元 |  | 0 | 0 | 0
注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 投标人: |  |  | (盖章) | 0
|  |  | 法定代表人或委托代理人: |  |  | (签章或盖章)
|  |  | 注册造价工程师: |  |  | (签字并盖造价工程师执业专业章)
|  | 0 | 0 |  |  | 2021-03-14
E.40：人工、材料、机械汇总表
工程名称：岳阳港陵矶临港松阳湖铁路专用线新港站正式用电-10kV配电部分 标段： | [6 empty] | 第5页、共5页
序号 | 编码 | 名称(材料、机械规格型号) | 单位 | 数量 | 单价 (元) |  | 合价(元) | 备注
87 | Y36-9 | 误码率测试仪 622Mb/s | 台班 | 0.187 | 278 | 0 | 51.99
88 | Y37-1 | 电缆测试仪 量程∶10m-20km | 台班 | 2.6 | 15.91 | 0 | 41.37
89 | Y37-2 | 电缆故障测试仪 DGC-711E 智能屏幕液晶显示测各种电力电缆 | 台班 | 2.4 | 45.07 | 0 | 108.17
|  |  | 元 | 0 | 0 | 0 | 0
| 本页小计 |  | 元 |  | 0 | 0 | 201.52
| 合 计 |  | 元 |  | 0 | 0 | 892744.58
注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 投标人: |  |  | (盖章) | 0
|  |  | 法定代表人或委托代理人: |  |  | (签章或盖章)
|  |  | 注册造价工程师: |  |  | (签字并盖造价工程师执业专业章)
|  | 0 | 0 |  |  | 2021-03-14