建设工程造价咨询报告

项目名称：城陵矶高速公路(兴港路)高架桥下电缆

埋管工程

建设单位：湖南临港开发投资集团有限公司

审核人员：

湖南恒立工程项目管理有限公司

2021年4月22日

湖南恒立工程项目管理有限公司

湘恒立〔2021〕272A010009号

关于城陵矶高速公路(兴港路)高架桥下电缆埋管

工程预算审核的报告

湖南城陵矶新港区财政局财政投资评审办公室：

受贵单位咨询委托，我公司派出工程造价专业人员，对城陵矶高速公路(兴港路)高架桥下电缆埋管工程项目进行审核。

参与本次造价咨询工作的造价工程师郑重声明：

1、我们在本造价咨询报告中陈述的事实是真实的和准确的；

2、本造价咨询报告中的分析、意见和结论是我们自己公正的专业分析、意见和结论；

3、本造价咨询报告的结果是依据委托方提供的资料进行分析计算所得，对所提供资料的准确性等其他因素造成的造价变化不承担责任；

4、我们与本造价咨询报告中的编审对象没有利害关系，也与有关当事人没有个人利害关系或偏见；

5、委托方应正确使用造价咨询报告，由于使用不当所造成的后果，与受托方无关。

注册造价工程师（签章）：           审核人员：

一、项目名称：城陵矶高速公路(兴港路)高架桥下电缆埋管工程

二、项目概况：

建设单位：湖南临港开发投资集团有限公司

设计单位：岳阳电力勘测设计院有限公司

项目类型： 政府项目

投资金额：249.43万元

工程类别：新建工程

- 工程主要内容：

城陵矶高速公路(兴港路)高架桥下电缆埋管工程内容包含:土方开挖回填、原路面拆除、原路面恢复、管道附属工作井、回填砂、电缆埋管、管道附属工作井建造、路面开挖及恢复及钢电杆组立，电缆安装、防雷等全部工作内容。

四、咨询业务类别：预算评审

五、评审责任：

委托单位的责任是提供完整、真实、合法的资料，我公司的责任是按照国家政策文件、市场调查情况提供造价咨询，保证审核报告的真实性和准确性。

六、评审依据：

（一）计价依据

1、中华人民共和国国家标准“《建设工程工程量清单计价规范》

（GB50500-2013）”。

2、2020《湖南省安装工程消耗量标准》，2020《湖南省市政工程消耗量标准》。

3、湘建价〔2020〕56号关于印发2020《湖南省建设工程计价办法》及《湖南省建设工程消耗量标准》的通知。

4、湘建价市〔2020〕46号湖南省建设工程造价管理总站关于机械费调整及有关问题的通知。

5、《工程勘察设计收费标准》(2002年修订本)。

（二）价格依据

1、材料价格参照《岳阳建设造价》2021年第1期及市场材料价格；

(三）委托单位提交的资料

1、城陵矶高速公路(兴港路)高架桥下电缆埋管工程设计图；

2、锦鑫〔2021〕咨字第3010号报告。

3、城陵矶高速公路(兴港路)高架桥下电缆埋管工程预算问题回复。

七、评审范围：

城陵矶高速公路(兴港路)高架桥下电缆埋管工程设计范围内的全部内容。

八、评审方法：

本工程按照设计施工图、设计工程量清单计算工程量，根据湖南省现行工程量清单计价办法及相应取费标准计算相应造价。

- 评审作业日期：

2021年4月

十、评审结论：

本工程预算送审金额为2494262.4元，审核金额为2624132.67

元（人民币大写：贰佰陆拾贰万肆仟壹佰叁拾贰元陆角柒分元），审增金额为129870.27元。

十一、评审说明：

1、工程量按送审预算计算。

2、调整引下线JKLYJ-10-240，JKLYJ-10-50等定额子目。

3、电缆，CPVC线管，电杆等材料按2021年第1期《岳阳工程造价》发布的材料信息价及市场价计取。

4、搭火费按暂估价计算，结算需根据收费票据按实调整。

5、送审预算未按规定设置询价材料不下浮，现已调整，审增造价约4.3万元。

6、工程土石方外弃运距按5km计算。

7、路面拆除及恢复无详细资料，暂按城陵矶高速公路(兴港路)高架桥下电缆埋管工程预算问题回复按送审厚度计算。

8、路缘石恢复按90%重复利用计算。

9、挖沟槽土方子目套用有误，审核进行修改。

10、除询价材料，绿色施工安全防护措施项目费、不可预见费外下浮15%。

11、本预算不可预见费按5%计取。

12、设计费按设计服务费计算参照《工程勘察设计收费标准》(2002年修订本)下浮50%计算。

项目负责人：

注册造价工程师：

湖南恒立工程项目管理有限公司

2021 年4月22日